Протокол

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРОЕКТЕ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
02.07.2024г.                                                                                    г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79

                                                                                             здание Администрации                                                                                             Будогощского  городского поселения                                                                                                                                                       
                                                                                                          10-00 ч., зал заседаний

        Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.06.2024 года №136 «О назначении  публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».
         Председательствовал: Резинкин Игорь Евгеньевич, глава администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

         Приглашенные  присутствующие:

         Евдокимов Михаил Борисович,    представитель муниципального предприятия «Жилищное хозяйство».
         Присутствовало: 13 жителей Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
СЛУШАЛИ:

Резинкина И.Е., главу администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Он довел до сведения присутствующих, что публичные слушания о проекте актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года назначены постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.06.2024 года №136 и проводятся в соответствии со  ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
И.Е.Резинкин предоставил слово Важинскому Ю.Ю., специалисту по ЖКХ администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

ВЫСТУПИЛИ:
Важинский Ю.Ю. представил  проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2024 год):
Схема теплоснабжения является стратегически важным документом, который определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения муниципального образования. Основанием для разработки и актуализации схемы являются требования действующего законодательства, это - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

В настоящий момент проходит актуализация схемы теплоснабжения [image: image1.jpg]


 муниципального образования Будогощское городское поселение, которая в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154,  проводится ежегодно.

Актуализация схемы теплоснабжения проводится с учетом перспектив развития муниципального образования, предусмотренных Генеральным планом. 

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; 

-приоритетность использования комбинированной выработки электрической, тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- согласованность с планами и программами развития городского поселения. 

Актуализация выполнена в части:

-внесен перечень мероприятий по источникам тепловой энергии (проведена корректировка самих мероприятий, планируемых к выполнению, их стоимость, а также сроки выполнения);

-корректировки мероприятий по тепловым сетям (изменена стоимость, сроки мероприятий);

- предложены мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения  в закрытую систему горячего водоснабжения.

Коротко расскажу о существующем положении в системе теплоснабжения. Исходя из территориальных особенностей городского поселения, можно выделить несколько зон теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от четырех котельных – ПНИ, «Больница», «Школа», МК ул. Кооперативная,8

Основными проблемами системы теплоснабжения городского поселения являются:

- наличие участков тепловых сетей с выработанным нормативным сроком службы

- теплоснабжение осуществляется по двухтрубной системе с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. 

При расчете балансов тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии дефицит тепловой мощности выявлен в котельной ПНИ (-2,765 Гкал/час).

С целью устранения дефицита мощности котельной ПНИ (- 2,765 Гкал/ч), а также подключения перспективных потребителей (+ 1,045 Гкал/ч),  планируется ее реконструкция с установкой отдельностоящего блок-модуля с водогрейным котлом FR16-3-10-120 фирмы «ЗИОСАБ», единичной тепловой мощностью 3000 кВт,  c вспомогательным оборудованием и последующим подключением указанного блок-модуля технологическими трубопроводами к тепломеханическому оборудованию существующей котельной. Кроме того, предусматривается замена теплообменного и насосного оборудования, установленного в существующей котельной, выработавшего свой ресурс. После реконструкции установленная тепловая мощность котельной составит 11 МВт.

Основным топливом источников тепловой энергии Будогощского городского поселения является мазут М-100 и дизельное топливо (котельная МК ул. Кооперативная,8).

В настоящее время проводится прокладка трубопровода для газификации в Будогощском городском поселении организацией ООО «Газпром газораспределение Ленинградской области». Ориентировочный срок исполнения до конца 2024 года. Еще не проложен магистральный трубопровод до г.п. Будогощь. Газификация г.п. Будогощь, по информации из ООО «Газпром газораспределение Ленинградской области»,  планируется с 2027 по 2029 год.

Согласно представленным сведениям специалистов МП «Жилищное хозяйство»,  горячая вода из открытых систем теплоснабжения не имеет питьевого качества, жалобы по ее подготовке со стороны потребителей отсутствуют. Теплоснабжающие организации производят постоянный контроль за химическим состоянием горячей воды.

В актуализированной схеме теплоснабжения предложен предварительный финансовый расчет по возможному одному из вариантов перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую, а именно, размещения автоматизированных индивидуальных пунктов в жилых домах. 

Данный вопрос требует глубокого анализа с учетом финансовых возможностей по реконструкциям внутренних систем теплопотребления  потребителей.

Данные мероприятия можно включать при проведении работ по капитальному ремонту жилых домов. Необходимо данный вопрос  связать с объемами и характеристиками водоснабжения по каждому участку планируемых работ.

На территории Будогощского городского поселения статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО) наделено МП «Жилищное хозяйство».

Подведем итог по данному вопросу:

- решение вопроса о необходимости проведения изыскательных и проектных работ по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую,  необходимо принять Администрации городского поселения. При этом необходимо учитывать следующие составляющие:

а). На данном этапе предоставления коммунальных услуг потребителям – это качество услуги;

б). Сроки и финансовые возможности.

Можно на первом этапе пойти по наименьшему затратному пути – взять небольшой район, провести работы и, имея результаты, определиться с общим объемом по необходимости.

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, необходимо производить замену старых трубопроводов.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2024 год) был размещён для сбора замечаний и предложений на официальном сайте Администрации городского поселения в сети «Интернет». Предложения поступили от Администрации городского поселения и  МП «Жилищное хозяйство». 

Помимо полученной информации по электронной почте были проведены телефонные консультации и уточнения по полученным замечаниям и предложениям.

Все предложения и замечания приняты и учтены в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.

  Таким образом, проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (актуализация на 2024 год) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и может быть рекомендован главе администрации городского поселения для утверждения.
           Председательствующий, Резинкин И.Е., глава администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предложил присутствующим задавать вопросы.

           Дополнений, замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года от присутствующих не поступило.

РЕШИЛИ:
1.   Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года считать состоявшимися.  
2.    Направить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года на утверждение в администрацию МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
Приложение:    Список жителей, принявших участие в публичных слушаниях  (на 1 стр.).

Председатель                                                                                         И.Е.Резинкин.
Лицо, ответственное за ведение протокола                                        С.В.Архипова.
Приложение к протоколу публичных слушаний 

                                                                         по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2035 года
Список жителей, принявших участие в публичных слушаниях
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года.
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество


	Место проживания
	Подпись 

	1.
	Резинкин Игорь Евгеньевич
	г.п.Будогощь
	

	2.
	Брагин Александр Владимирович
	г.п.Будогощь
	

	3.
	Орлова Ирина Викторовна
	г.п.Будогощь
	

	4.
	Орлов Эдуард Викторович
	г.п.Будогощь
	

	5.
	Бойцова Ирина Леонидовна
	г.п.Будогощь
	

	6. 
	Григорьева Хрисула Павловна
	г.п.Будогощь
	

	7.
	Павлюк Марина Николаевна
	г.п.Будогощь
	

	8.
	Сергиевская Юлия Николаевна
	г.п.Будогощь
	

	9
	Архипова Светлана Валентиновна
	г.п.Будогощь
	

	10.  
	Иванова Наталья Сергеевна
	г.п.Будогощь
	

	11.
	Важинский Юрий Юрьевич
	г.п.Будогощь
	

	12.
	Лазарькова Наталья Викторовна
	г.п.Будогощь
	

	13.
	Евдокимов Михаил Борисович
	г.п.Будогощь
	


